燃气PE管材、管件招采控制价

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格及型号 | 备注 | 含税控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用埋地聚乙烯(PE)管 | 米 | dn160 SDR11 PE100 | 燃气用埋地聚乙烯 | 80.15 |
| 2 | 燃气用埋地聚乙烯(PE)管 | 米 | dn110 SDR11 PE100 | 燃气用埋地聚乙烯 | 37.80 |
| 3 | PE注塑管件：90°弯头 | 个 | dn160 | 燃气用埋地聚乙烯 | 59.87 |
| 4 | PE注塑管件：90°弯头 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 26.51 |
| 5 | PE注塑管件：45°弯头 | 个 | dn160 | 燃气用埋地聚乙烯 | 46.59 |
| 6 | PE注塑管件：45°弯头 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 20.65 |
| 7 | PE注塑管件：等径三通 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 30.27 |
| 8 | PE注塑管件：异径三通 | 个 | dn160×110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 67.17 |
| 9 | PE注塑管件：异径三通 | 个 | dn160×90 | 燃气用埋地聚乙烯 | 66.22 |
| 10 | PE注塑管件：异径直接 | 个 | dn160×110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 25.68 |
| 11 | 电熔管件:90°弯头 | 个 | dn160 | 燃气用埋地聚乙烯 | 103.46 |
| 12 | 电熔管件:90°弯头 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 47.65 |
| 13 | 电熔管件:45°弯头 | 个 | dn160 | 燃气用埋地聚乙烯 | 111.08 |
| 14 | 电熔管件:45°弯头 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 52.62 |
| 15 | 电熔管件：等径三通 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 54.34 |
| 16 | 电熔管件：异径三通 | 个 | dn160×110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 123.85 |
| 17 | 电熔管件：异径三通 | 个 | dn160×90 | 燃气用埋地聚乙烯 | 121.48 |
| 18 | 电熔管件：异径三通 | 个 | dn160×63 | 燃气用埋地聚乙烯 | 116.29 |
| 19 | 电熔管件：异径直接 | 个 | dn160×110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 78.69 |
| 20 | 电熔：管帽 | 个 | dn63 | 燃气用埋地聚乙烯 | 11.15 |
| 21 | 电熔：套筒 | 个 | dn160 | 燃气用埋地聚乙烯 | 58.31 |
| 22 | 电熔：套筒 | 个 | dn110 | 燃气用埋地聚乙烯 | 27.87 |
| 23 | 电熔：套筒 | 个 | dn63 | 燃气用埋地聚乙烯 | 11.01 |
| 24 | 钢塑转换接头 | 根 | 直管式钢塑转换接头 dn160 /D159 | 钢管端接管：D159×6 20# 3PE 防腐 PE 管端接管：PE100 SDR11 dn160 除焊口外，整体加强级防腐；PE 端带电熔承口 | 473.95 |
| 25 | 钢塑转换接头 | 根 | 直管式钢塑转换接头 dn110 /D108 | 钢管端接管：D108×5 20# 3PE 防腐 PE 管端接管：PE100 SDR11 dn110 除焊口外，整体加强级防腐；PE 端带电熔承口 | 272.08 |
| 26 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 | 个 | dn160 PE100 | 阀门具有双放散功能 接管管材：dn160 PE100 / SDR11 PE 端带电熔承口 | 2275.38 |
| 27 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 | 个 | dn110 PE100 | 阀门具有双放散功能 接管管材：dn110 PE100 / SDR11 PE 端带电熔承口 | 1340.77 |
| 28 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 | 个 | PE100 dn90 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 阀门具有双放散功能 接管管材：dn90 PE100 / SDR11 带电熔端头 | 1119.73 |
| 29 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 | 个 | PE100 dn63 | 燃气用聚乙烯埋地球阀 阀门具有双放散功能 接管管材：dn63 PE100 / SDR11 带电熔端头 | 642.32 |