燃气管道及设备自动控制系统安装工程控制价

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格及型号 | 备注 | 含税控制价（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃性气体报警控制器 6点 | 台 |  |  | 3293.33 |
| 2 | 固定式可燃气体探测器（工业型） | 个 |  |  | 1443.33 |
| 3 | 防爆手动报警按钮 | 个 |  |  | 124.33 |
| 4 | 接地极 | 根 |  |  | 156.67 |
| 5 | 热镀锌钢管 | m | DN20 |  | 14.33 |
| 6 | 接地扁钢 | m | 25×4 |  | 15.00 |
| 7 | 管卡 | 套 | DN20 |  | 0.18 |
| 8 | ZR-RVV | m | 3x2.5mm2 |  | 8.58 |
| 9 | ZR-KVVRP | m | 4x2.5mm2 |  | 14.80 |
| 10 | BV | m | 1x6mm2 |  | 6.83 |
| 11 | 防爆挠性连接管 | 个 | BNG-20x300c |  | 81.67 |
| 12 | 防爆活接头 | 个 | EXdIICT6 |  | 12.60 |
| 13 | 防爆密封盒 | 个 |  |  | 52.00 |