附件1

德阳市潺亭水务有限公司

采购第二自来水厂V型滤池滤砂竞争性

谈判报名表

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 谈判内容 |  |
| 联系人 |  | 法定代表人委托代理人 |  |
| 联系人手机 |  | 传真电话 |  |
| 申请单位（公章） |  |  |  |
| 法定代表人签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

德阳市潺亭水务有限公司

采购V型滤池滤砂

竞

争

性

谈

判

响

应

文

件

德阳市潺亭水务有限公司

2025年12月

第一章   德阳市潺亭水务有限公司

采购V型滤池滤砂竞争性谈判公告

致：各潜在供应商

根据工作安排，德阳市潺亭水务有限公司现对“V型滤池滤砂采购项目”进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

（一）采购单位：德阳市潺亭水务有限公司

# （二）采购内容：V型滤池滤砂，详细技术要求验收标准及售后服务要求等详见谈判文件。

# （三）项目地点：德阳市罗江区。

# （四）项目编号：CTSW-202501

# （五）服务期限：30个工作日内完成。

（六）资金来源：企业自筹。

（七）竞争性谈判方法：最低评标价法。

（八）项目预算及最高限价：不含税控制价为¥413500.00元（大写：人民币肆拾壹万叁仟伍佰元整），供应商的首次报价及最终报价均不得高于此最高限价，否则其响应将被拒绝。

（九）结算方式：按中选价格结算。

（十）中选数量：1名。

（十一）谈判保证金：¥8000.00元（大写：人民币捌仟元整）。

二、供应商资格要求

（一）独立法人资格，营业执照经营范围含环境保护专用设备销售（提供营业执照副本复印件）；

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供人员资质证明（提供给排水或机械等相关专业工程师证书）、施工人员健康证明（二级甲等医院开具的健康证）；

（四）不接受联合体，不接受中选后分包；

（五）良好的信用记录：申请截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）特定资格要求：近3年（2022年至今）承担过至少2项类似规模滤砂更换项目案例（需提供合同复印件）。

三、发布公告方式

本次竞争性谈判在四川西南发展控股集团有限公司官网（http://www.xnfzkt.cn/）和德阳公共资源交易平台（国企自营板块）上以公告形式发布。

四、报名时间及报名方式等

（一）报名时间：2025年12月5日08:30至2025年12月9日17:30截止。

（二）报名方式：本次公告采取网络报名方式，QQ邮箱407519009@qq.com。

（三）报名资料

1.报名表（附件1）；

2.营业执照正本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；

4.授权委托书及本人身份证复印件；

5.谈判申请人资格要求的资料；

所有资料均需盖单位鲜章，扫描成PDF格式，于报名截止时间前将报名资料发至407519009@qq.com邮箱，2025年12月9日17:30后不予受理。

- 响应文件递交时间及谈判时间等

（一）谈判资料格式要求：（详见附件2）

各潜在供应商参与谈判活动即视为响应所有谈判要求，所有响应文件必须打印盖章并进行完整包装，包装完在封口处加盖密封章或公章（贴密封条），不得有破损。密封文件开启后，由评审小组进行评审。

# （二）文件递交截止时间：2025年12月10日10:10。

# （三）谈判时间：2025年12月10日10:20。

# （四）谈判地点：德阳市潺亭水务有限公司会议室（罗江区万安北路245号）。

- 各潜在供应商资格审查

由评审小组对各潜在供应商进行资格审查，凡通过资格审查的，均进入参加潜在供应商名单；通过资格审查的潜在供应商不足三家，本次谈判活动终止。

七、成交供应商确定原则

# 谈判小组将根据符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则，推荐成交候选供应商。若在报价中出现相同报价的情况，将按技术指标优劣、售后服务承诺等顺序确定。

# 八、注意事项

（一）递交响应文件的人员请提前10分钟进场，并携带身份证原件。

（二）本次谈判活动最终解释权归德阳市潺亭水务有限公司所有。

# 九、联系方式

经 办 人：代先生

联系电话：17394945693

地    址：德阳市罗江区万安北路245号

德阳市潺亭水务有限公司

2025年12月4日

第二章   供应商须知

- 一、本次活动将采用最低评标价法确定服务单位。

- 二、中选人应与采购人签订合同。

- 三、不论谈判结果如何，各潜在供应商应承担编制和提交响应文件的全部费用，采购人对这些费用概不负责。

- 四、谈判文件是各潜在供应商编制响应文件的重要依据，也是签订合同的重要依据，与合同具有同等法律效力，望各潜在供应商予以重视。

- 五、各潜在供应商应了解一切可能影响报价的资料和市场风险。但各潜在供应商必须对所获资料、信息的真实性负全部责任，且所需费用由各潜在供应商自理。一旦中选，各潜在供应商不得以任何借口提出额外要求。

- 六、采购人不对未中选单位做任何未中选原因的解释。

- 七、无论谈判结果如何，所有参与的谈判资料均不退回且归采购人所有。

- 八、申请人在参加本项目的谈判活动中，必须由申请单位的负责人或其授权的委托代理人参加。

- 九、本项目不接受联合体。

- 十、计量单位：国家法定计量单位。

- 十一、响应文件的构成

- （一）资格证明文件（营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等）。

- （二）报价表，详细分项报价表。

- （三）技术方案及响应说明（如：产品技术规格响应表、质量保证措施、样品提供计划等）。

- （四）供货及施工组织方案（包括运输、装卸、现场填充方案及工期安排）。

- （五）售后服务承诺。

- （六）类似项目业绩证明（近三年合同复印件）。

- （七）报价要求：报价为不含税、含运费、含装卸费、含指导填充等一切费用包干价，人民币报价，并报明税率。

- 第三章  采购要求

一、项目要求

（一）项目概述

德阳市潺亭水务有限公司第二自来水厂生产工艺环节（滤池）石英砂滤料420吨，包含旧砂清理、新砂运输、安装及调试等。

（二）滤砂参数要求

新滤砂需为均质石英海砂滤料，过滤层石英海砂有效粒径为0.9—1.2mm，不均匀系数K80应小于1.4。承托层石英海砂厚100mm，粒径范围通常为2—4mm。

（三）其他技术要求

1.涉水部件提供相关卫生许可批件；

2.滤砂需符合《室外给水设计标准》（GB50013—2018）及《水处理用滤料》（CJ/T43—2005）要求。

二、商务要求

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期限：成交服务商须在甲方通知供货之日起30个工作日内完成。

（三）验收标准：技术服务以国家标准、行业标准或地方标准为验收标准，且提供具有相关资质的第三方检测机构出具的产品合格检测报告。

（四）质保期：自滤砂填充完毕验收合格之日起【24】个月。如出现质量问题，供应商必须在接到故障通知后【1】小时内响应 ，【24】小时内到达现场提供检修服务。

（五）保证金

1.本项目谈判保证金金额为：人民币大写捌仟元元整（小写：¥8000.00元）

2.提交方式：银行转账

收款人名称：德阳市潺亭水务有限公司

开户行：德阳农村商业银行股份有限公司罗江支行

收款账号：20050120000085328

3.提交截止时间

投标保证金须于【2025】年【12】月【9】日【17】时【30】分（北京时间）前提交完成（以到账或收到原件时间为准）。

4.保证金退还

（1）正常退还：

①未中选的参与保证金，将在中选通知书发出后【5】个工作日内无息退还。

②中选人的保证金转履约保证金。

（2）不予退还的情形：

①谈判截止后撤回谈判文件的；

②中选后无正当理由拒绝签订合同或未按要求提交履约保证金的；

③提供虚假材料谋取中标的；

④串通投标或存在其他违法违规行为的。

5.注意事项

（1）保证金必须从各潜在服务商基本账户转出，其他账户支付的保证金无效。

（2）请提前办理以免延误，到账延误导致的后果由投标人自行承担。

（3）保证金是响应文件的组成部分，未按要求提交的，将被拒绝。

（六）结算方式

验收合格后，支付合同总价款的97%，并无息退还履约保证金¥8000.00元（大写：人民币捌仟元整），剩余合同总价款的3%在质保期届满后，且履行完毕全部质保义务后，一次性无息退还质量保证金。

（七）质保期：2年。

三、控制价

不含税到场价¥413500元（大写：肆拾壹万叁仟伍佰元整）。

- 第四章 评审办法

- 一、评审原则

公平、公正、科学、择优。

- 二、评审程序

1.符合性审查：检查响应文件的完整性、有效性；

2.技术评议：对产品技术参数、配置、方案可行性进行评议；

3.商务评议：对售后服务、供货能力、业绩等进行评估；

4.价格评议：以最终报价为基础进行比对。

- 三、成交标准

通过符合性审查且实质性响应采购需求的供应商中，最终报价最低者成交。

第五章  谈判文件部分格式

德阳市潺亭水务有限公司

采购V型滤池滤砂谈判

响应文件

谈判申请人：

日  期：     年     月     日

  - 一、承诺函

德阳市潺亭水务有限公司：

我方研究了“                            ”谈判的全部内容，决定参加贵单位组织的本次谈判活动。我方授权           （姓名、身份证号码）代表我方               全权处理德阳市潺亭水务有限公司采购V型滤池滤砂谈判活动的有关事宜。

据此函，我公司（单位）承诺如下：

1.我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

2.我方对所提交的响应文件内容承担一切法律责任。

3.我方同意所提交的谈判申请书在本响应文件或修改文件中规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

4.我方承诺谈判有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力。

5.我方保证提交的谈判资料具有真实性、合法性。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

身份证号码：        系       （谈判申请人名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖谈判申请人公章）

谈判申请人：             （盖单位章）

日  期：         年      月    日

  - 三、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名、身份证号码）系                                  （谈判申请人名称）的法定代表人（本人），现授权委托                                     （姓名、身份证号码）为我方签署本项目的谈判申请书的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的谈判申请书的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

谈判申请人：                           （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字或盖章）

注：1.身份证复印件必须印有正反面且在有效期内，并加盖公章。

2.谈判申请人为法定代表人的，可直接参加本次谈判活动的，不提供本授权委托书。

四、报价函

德阳市潺亭水务有限公司：

经研究德阳市潺亭水务有限公司采购V型滤池滤砂谈判的全部内容后，我方报价如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 产品规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（不含税） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤层石英海砂 |  | d10=0.9-1.2mm, K80<1.4 |  | 吨 | 389.31 |  |  |
| 2 | 承托层石英海砂 |  | 粒径2—4mm |  | 吨 | 30.69 |  |  |
| 含税总价 |  | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  | ¥ （大写：人民币 ） |  | 税金 |  | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |

1.按确定的控制价不含税报价为¥    （大写人民币        ），税率为  %；含税报价为¥    （大写人民币        ）。

2.本报价为包干价，即已包括我方完成本项目约定服务事项产生的所有费用，此外，我方不再收取任何费用。

3.报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；报价中的含税价和不含税价不一致的，以含税价修正不含税价。

如我方为中选人：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照谈判公告和我方的响应文件签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定的全部服务工作。

谈判申请人：             （盖单位章）

法定代表人（机构负责人）或其委托代理人：        （签字）

地    址：

电    话：

日    期：

五、保证金递交函

致：德阳市潺亭水务有限公司

根据贵方谈判文件的要求，我方已按要求提交谈判保证金，具体情况如下：

| 项目名称 | 德阳市潺亭水务有限公司采购第二自来水厂V型滤池滤砂 |
| --- | --- |
| 申请人名称 | 【填写投标人全称】 |
| 保证金金额 | 人民币捌仟元整（¥8000.00） |
| 提交方式 | 银行转账 |
| 凭证编号 | 【根据实际情况填写】 |
| 提交日期 | 【】年【】月【】日 |

我方承诺本次提交的投标保证金真实、有效；如违反招标文件规定，同意贵方不予退还投标保证金；同意按谈判文件规定办理保证金退还手续。

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 六、服务要求应答表

| ## 序号 | ## 谈判文件技术要求 | ## 谈判申请人响应情况 | ## 备注 ## （有无正负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：谈判申请人将谈判文件中的技术要求逐条响应列入此表，无偏离可不填写。

谈判申请人名称：     （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

# 七、应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的

# 相关证明材料

（一）应当提供的谈判申请人资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力：

注：①谈判申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件加盖公章。

2.具有良好的商业信誉并提供证明材料（承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供人员资质证明（提供给排水或机械等相关专业工程师证书）、施工人员健康证明（二级甲等医院开具的健康证）；

4.良好信用记录证明材料（承诺函）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供证明材料（承诺函）。

（二）法律、行政法规规定的其他条件

（三）特殊资质：无

（四）其他类似效力要求相关证明材料

  - 八、谈判申请人、法定代表人/主要负责人在参加本次谈判活动前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺函

德阳市潺亭水务有限公司：

## 我方作为本次谈判活动的谈判申请人，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

## （谈判申请人名称）、法定代表人       （法定代表人或负责人姓名）、主要负责人         （姓名）在参加本次谈判活动前三年内没有行贿犯罪记录。

谈判申请人：           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

## 日  期：     年      月      日

  - 九、廉洁承诺书

本公司参与德阳市潺亭水务有限公司V型滤池滤砂的谈判活动，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目谈判及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

谈判申请人：           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

## 日  期：     年      月      日